………………………………….., ……………….

(miejscowość, data)

**ZAMAWIAJĄCY**

**GRUPA PRONICEL S.A.**

ul. Akacjowa 4 lok. 2

02-534 Warszawa

**OFERTA nr**

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/08/2021

Dotyczy projektu nr MAZOWSZE/0086/19 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji karboksymetyloskrobi oraz nowych receptur klejów opartych na karboksymetyloskrobi” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”

1. **DANE OFERENTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | ………………………… |
| Adres: | …………………………………………………… |
| NIP: | ………………………… |
| REGON: | ………………………… |

1. **PRZEDMIOT OFERTY**

Przedmiotem oferty jest dostawa jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego niezbędnego do prowadzenia prac badawczych w projekcie pt. **pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji karboksymetyloskrobi oraz nowych receptur klejów opartych na karboksymetyloskrobi”**

1. **CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Produkt** | **Specyfikacja** | **jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto / PLN** | **Cena jednostkowa brutto / PLN** | **Wartość netto / PLN** | **Wartość brutto / PLN** | **Producent, numer katalogowy bądź dołączona specyfikacja i inne informacje pozwalające potwierdzić zgodność produktu ze specyfikacją** |
| 1 | Pojemniki uniwersalne z zakrętkami | Pojemność 120 ml, z zakrętkami niesterylne, z polipropylenu, przezroczyste | Op. 500 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lejek szklany | Lejek filtracyjny, średnica 55 mm, średnica nóżki 8 mm, wysokość 55 mm | szt. | 46 |  |  |  |  |  |
| 3 | Krystalizatory | Pojemność 160 ml, szklane z wylewem, ze szkła borokrzemowego, jakość min. simax – równorzędna lub wyższa | 10 szt. op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Krystalizatory | Pojemność 500 ml, szklane z wylewem, ze szkła borokrzemowego, jakość min. simax – równorzędna lub wyższa | 10 szt. op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gilzy ekstrakcyjne | Średnica 19 mm, długość 90 mm, grubość 1,5 mm | 25 szt. op | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolby Erlenmeyera | Pojemność 50 ml z wąską szyją ze szlifem A5 14/23, jakość min. simax – równorzędna lub wyższa | Op. 10 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolba do sulfonowania | Ze szkła borokrzemowego, z trzema bocznymi szyjkami ze szlifami NS, pojemność 500 ml, szlif szyjki głównej 45/40, szlif szyjek bocznych 14/23 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice chroniące przed gorącem do 120 stopni | Rozmiar LRękawice ochronne o bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej oraz doskonałej izolacji cieplnej | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Statyw laboratoryjny | W zestawie powinny być zawarte min.- podstawa statywu,- pręt statywu,- łącznik krzyżowy,- ogranicznik zanurzenia zabezpieczający przed przypadkowym przebiciem dna naczynia,- zabezpieczająca nakrętka, unieruchamiająca dodatkowo pręt statywu.Rozpiętość łącznika krzyżowego do statywu oraz wspornika od 4 do 24 mm. Możliwość obniżenia do 5 kg. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Mieszadło szklane z łopatką PTFE | Długość całkowita 450 mm, szlif do kolby 29/32 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Butelka szklana | Ze szkła borokrzemowego, poj. 1000 ml z nakrętką, gwint 32 | 10 szt. op | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Biureta wielowymiarowa | Biureta wielowymiarowa PPPTFE, KLASA B, skala niebieska, 25 ml, 50 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Destylarka | - Jakość otrzymywanej wody destylowanej musi spełniać wymagania wody stosowanej w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości 3 wg PN-EN ISO 3696.- Klasa ochrony aparatu: I- Wydajność destylatu: co najmniej 14 dm3/h | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  | nd |

1. **TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY**

Termin ważności oferty wynosi 30 dni

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Czas realizacji dostawy od dnia podpisania umowy do 31.03.2022 r. sukcesywnie na żądanie Zamawiającego.

1. **POZOSTAŁE WARUNKI OFERTY**
2. ………………………………
3. ………………………………
4. **OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Numer telefonu | Adres e-mail |
| …………… …………… | ………………………… | ………………………… |

1. **OŚWIADCZENIA**
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia, a oferta jest zgodna z jego treścią.
3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w odpowiedzi na ogłoszenie.
5. Oświadczam, że podana cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. W przypadku wybrania niniejszej oferty deklaruję gotowość do zawarcia umowy na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:
8. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
9. będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
10. będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
11. będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
12. **ZAŁĄCZNIKI**
13. ………………………………..

…………………………………………………

(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do wystawienia oferty w imieniu Wykonawcy)